## Лист1
Глоссарий по преаналитике
Номер п/п | Предлагаемая редакция | Источники термина и определения (ТиО) (ГОСТы. др документы) | Примечание | Новая формулировка, если не согласны с предложенной во 2-ом столбце | Обоснование новой формулировки
1 | Аликвота - порция материала, взятая из пробы, для проведения измерения соответствующего аналита | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2017; 17511 Порция материала, взятая из первичной пробы, для проведения измерения соответствующего аналита | Предлагаем убрать термин "первичная проба", оставить только "проба", так как какая она: певичная или вторичная, не имеет значения. Из пробы получают аликвоту или не получают.
2 | Аналит (analyte) - Компонент пробы, представленный в наименовании измеряемой величины | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 компонент, представленный в наименовании измеряемой величины
3 | Венепункция - инвазивная процедура чрезкожного введения иглы в вену с целью взятия крови на исследования, переливания донорской крови, введения лекарственных и диагностических препаратов | новый ГОСТ Р ИСО 6710 - 2017 Прокол кожи и вены с помощью иглы для взятия крови | Венепункция проводится с целью взятия крови из вены для лабораторной диагностики, а также для введения (инъекции) в организм растворов для диагностики и лечения. Как правило, эти процедуры разделены, но в настоящее время производители предлагают иглы - бабочки для взятия крови в пробирки для лабораторных исследований, с возможностью последующего введения через оставленную иглу с люэр разъемом лекарственных растворов. Такие веносберегающие технологии позволяют сделать две манипуляции с использованием одной иглы и одной венепункции
4 | Флеботомия - процедура подготовки и взятия крови из вены для клинических лабораторных исследований. | Источник не найден | Со времен Гиппократа термин «флеботомия» означал кровопускание, дословно «взятие крови с помощью надреза вены». С внедрением новых технологий преаналитики с середины двадцатого века термин «флеботомия» в предложенной редакции стал широко использоваться в лабораторной практике в Америке и затем в Европе. ВОЗ закрепила и применяет этот термин, что наглядно прослеживается в рекомендациях по флеботомии, ред. 2010: WHO Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy. – Geneva: World Health Organization, 2010. В России этот термин постепенно внедряется в лабораторную практику, но в стандарты и рекомендации до сих пор не введен.
5 | Внелабораторная часть преаналитического этапа (Внелабораторная преаналитика, Внелаб ПРЕА)-включает назначение клиницистом анализа, подготовку пациента, взятие, идентификацию и первичную обработку проб, может ключать центрифугирование, хранение, транспортировку проб в лабораторию | Источник не найден | Эмануэль В. Л.: Лабораторная специальность имеет право на свой профессиональный лексикон, который уже вошел в рабочую практику. «Преаналитический этап делится на внелабораторный и внутрилабораторный, вводим эти термины, включая сокращенную аббревиатуру». ЗЫБИНА Н. Н.: определение «долабораторный» имеет другой смысл, надо оставить «внелабораторный»
6 | Внутрилабораторная часть преаналитического этапа (Внутрилабораторная преаналитика, Внутрилаб ПРЕА) включает прием, регистрацию проб, идентификацию, хранение, может включать центрифугирование, аликвотирование, постановку проб в анализатор, в тч. в первичной пробирке. | Источник не найден | Предлагаем оставить принятую в лабораторной практике редакцию «внутрилабораторная часть преаналитического этапа», так как она четко определяет границы этапа.
7 | Взятие пробы крови - процесс получения порции венозной или капиллярной крови, в соответствии установленной процедурой. | ГОСТ ISO 6710-2011 отбор образцов, сбор образцов, проб | Заменяем забор, отбор, набор, сбор образца на «взятие пробы», что является профессионально более корректным Предполагаем, что многообразие выражений связано с переводом лингвиста- не специалиста в области клинической лабораторной диагнсотики
8 | Вакуумный контейнер - контейнер, предназначенный для наполнения кровью из вены под действием находящегося в нем вакуума определенного объема, созданного двумя способами: 1. в заводских условиях – трехкомпонентные системы; 2. пользователем до начала взятия крови или во время процедуры взятия крови - двухкомпонентные системы. Предназначен для взятия пробы, перемешивания с добавками, хранения и транспортировки в лабораторию. Может использоваться в автоматическом анализаторе как первичная пробирка для взятия аликвоты на исследование. | ГОСТ ISO 6710-2017 Контейнер, предназначенный для сбора крови посредством извлечения, за счет созданного производителем (например, предварительно созданный вакуум) или созданный пользователем до начала сбора крови или во время процедуры. | Вакуум – это среда, состоящая из газа, имеющего давление значительно ниже атмосферного. Из-за имеющейся разницы в давлении кровь из вены поступает в вакуумный контейнер.
9 | Вспомогательный материал (accessory) – компонент, находящийся внутри контейнера для стабилизации, перемешивания или разделения пробы. Вспомогательным материалом являются маленькие инертные шарики или разделительный гель в контейнере для сыворотки или плазмы, предназначенный для отделения сыворотки или плазмы от клеток крови после центрифугирования. | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 Компонент, находящийся внутри контейнера, который предназначен производителем для оказания содействия в сборе, перемешивании или разделении образца. Примечание 1 – Примерами вспомогательных материалов являются маленькие инертные шарики или разделительный гель в контейнере для сыворотки или плазмы, предназначенные для отделения сыворотки или плазмы от клеток после центрифугирования.
10 | Добавка (additive) – вещество, которое находится в контейнере для получения пробы требуемого состава | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 Консервант -любое вещество (не связанное с внутренней поверхностью контейнера), помещенное в контейнер для обеспечения выполнения предполагаемого анализа. | Не все добавки в пробирке являются консервантами, предлагаем ввести более общее понятие «добавка», к которой может относиться и консервант. Добавка меняет свойства пробы, но консервирует не всегда или не полностью. Например, Антикоагулянт блокирует каскад свертывания, коагулянт (активатор свертывания) активирует свертывание.
11 | Контейнер – емкость, вакуумная или не вакуумная, предназначенная для наполнения пробой, в комплекте с пробиркой, крышкой, вспомогательными материалами и добавками. Предназначен для взятия, хранения, транспортировки биологического материала | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 Контейнер - сосуд, вакуумный или нет, предназначенный для заполнения образцом совместно со вспомогательным материалом, консервантом и крышкой в комплекте.
12 | Проба (sample) – одна или более порций биологической жидкости, первоначально взятых в пробирку (контейнер) | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 образец - венозная кровь, собранная в контейнер. ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015
13 | Образец – (specimen) | ГОСТ Р ИСО 15189 - 2015 Проба -одна или несколько частей (порций), которые взяты из первичной пробы. Пример - Объем (порция) сыворотки, взятый из большего объема сыворотки. | Предлагаем убрать термин Образец", оставить только термины"Проба" и "Аликвота". Предполагаем, что лингвистом при переводе англ слов specimen, sample в первой редакции международного документа было допущено трактование и как образец, и как проба, что в последующем повлекло разночтение и в профессиональной среде. В международных документах имелось в виду только одно значение - проба, то есть биологический материал, взятый в пробирку. Для исследования пробу разделяли на аликвоты и исследовали аналиты. Образец - это материал с заранее заданными свойствами, поэтому название не отражает смысл работы лабораторных специалистов.
14 | Объем наполнения (draw volume)- объем цельной крови, которым будет наполнен контейнер. | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 Объем засасывания - номинальная вместимость вакуумного контейнера
15 | Преаналитический этап лабораторных исследований (ПРЕА)– процессы, хронологически начинающиеся с назначения клиницистом исследования, включая направление, подготовку пациента, взятие пробы, идентификацию, транспортировку ее в лабораторию и заканчивающиеся началом исследования. | ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Процедуры перед исследованием, преаналитический этап (pre-examination procedures, preanalytical phase): Процедуры, хронологически начинающиеся с назначения клиницистом исследования, включения исследования в заявку, подготовка пациента, взятие первичной пробы, транспортировку ее в лабораторию и заканчивающиеся началом исследования.
16 | Индикатор наполнения (ИН) (fill indicator) - графическая отметка на пробирке, указывающая на объём наполнения, при котором соблюдается корректное соотношение кровь/добавка. | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2017 Индикатор заполнения Линия, обозначенная на контейнере или на этикетке, означающая корректное заполнение.
17 | Крышка - компонент, которым закрывается контейнер, и который может состоять из нескольких частей | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2017 Компонент, которым закрывается контейнер и который может состоять из нескольких частей
18 | Дата истечения срока годности (expiry date) - дата, после которой продукция не может быть использована. | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 дата, после которой продукция не может быть использована.
19 | Номинальный доступный объем жидкости (nominal capacity)- объем цельной крови, которым предполагается наполнить контейнер, установленный и зафиксированный производителем | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 Номинальная вместимость пробирки Объем цельной крови, которым предполагается наполнить контейнер и который задается на заводе-производителе.
20 | Свободное пространство (free space)-пространство в контейнере над собранной пробой, установленное производителем. Необходимо для перемешивания крови и добавок для получения пробы требуемого состава | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2017 Избыточная вместимость или головное пространство, которое создается для обеспечения адекватного перемешивания содержимого контейнера, как это определено испытаниями минимального свободного пространства, приведенными в приложениях А и В.
21 | Не вакуумный контейнер для взятия венозной крови -пробирка с добавкой или без нее, в комплекте с крышкой. Предназначен для взятия пробы открытым способом -посредством открывания крышки и переноса взятой крови шприцем, либо "самотеком" из иглы, находящейся в вене пациента. | Источник не найден | Устаревшие способы взятия крови, не рекомендуются ФЛМ.
22 | Закрытый способ взятия венозной крови - взятие крови закрытыми системами вакуумным или аспирационным способами, без контакта биологической жидкости (крови) с окружающей средой. | Источник не найден
23 | Открытый способ взятия венозной крови - взятие крови посредством шприца и последующего переноса в контейнер с открытой крышкой или "самотеком" из иглы, находящейся в вене, при этом кровь вступает в контакт с окружающей средой. | Источник не найден
24 | Вакуумный способ взятия крови - взятие крови закрытой системой, в которой наполнение контейнера происходит за счет вакуума, созданного производителем, или за счет вакуума, созданного пользователем до начала взятия крови или во время процедуры взятия крови. | Источник не найден
25 | Аспирационный способ взятия крови - взятие крови закрытой системой, в которой наполнение контейнера происходит за счет оттягивания поршня на себя по принципу наполнения шприца. | Источник не найден
26 | Гемолиз – разрушение эритроцитов вследствие повреждения клеточной мембраны с выходом в плазму/сыворотку крови гемоглобина и внутриклеточных компонентов | Медицинская энциклопедия: процесс разрушения мембраны эритроцита под воздействием каких-либо факторов (механического разрушения, перепада давления, химического реагента и т.д.)
27 | Цветовая доминантная кодировка крышек (ЦДКК) контейнеров утверждена Международной организацией стандартизации, стандарт ISO 6710:2017, применяется для обозначения содержимого контейнеров с различными добавками для разных видов исследований. | ISO 6710:2017 утверждена Международной организацией стандартизации, стандарт ISO 6710:2017, применяется для обозначения содержимого контейнеров с различными консервантами для разных видов исследований. примечание- таблица F1
28 | Относительная центрифужная сила (ОЦС) (relative centrifugal force, RCF) - сила, которая генерируется во время процесса центрифугирования пробы. Определяется и указывается изготовителем контейнера для необходимого разделения пробы на жидкую и клеточную части. | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2011 cила, которая генерируется во время процесса центрифугирования образца и указывается производителем для адекватного разделения образца.
29 | Пробирка – часть контейнера без крышки, которая содержит пробу, необходимые добавки и вспомогательные материалы. | ГОСТ Р ИСО 6710 - 2017 Часть контейнера без крышки, которая содержит образец .