Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________________ г. № _______

МОСКВА

О внесении изменений

в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 апреля 2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке 
в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 17, ст. 2099; 2012, № 1, ст. 200; № 51, 
ст. 7207; 2017, № 10, ст. 1484; № 43, ст. 6320; 2021, № 7, ст. 1119; № 41, 
ст. 7003).

2.  Признать утратившими силу:

а) абзац шестой подпункта «с» пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2012 г. № 1270 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 51, 
ст. 7207);

б) абзац третий постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1238 «О внесении изменения в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными 
в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 43, ст. 6320).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

| Председатель Правительства Российской Федерации | М. Мишустин |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Российской Федерации от № |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление

Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Результаты поверки средств измерений, оформленные до дня вступления в силу настоящего Постановления, действуют до окончания срока действия поверки»;

2. Пункт 3 дополнить подпунктом «е» в следующего содержания:

«е) проводимой с использованием государственных первичных эталонов единиц величин в государственных научных метрологических институтах, содержащих данные государственные первичные эталоны единиц величин».

3.  В Перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, утвержденном указанным постановлением:

а) дополнить пунктами 141-149следующего содержания:

«141. Средства измерений, применяемые для определения температуры тела человека

142. Средства измерений, применяемые для определения массы человека

143. Средства измерений силы, мощности, применяемые 
при диагностике работоспособности групп мышц человека

144. Средства измерений длины, применяемые при определении роста человека

145. Средства измерений, применяемые для определения артериального давления крови

146. Средства измерений объема, скорости потока, концентрации газов (кислорода, углекислого газа, паров этанола), применяемые 
для определения вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха

147. Средства измерений оптической силы и иных метрологических характеристик, применяемые для определения пробных очковых линз

148. Средства измерений интенсивности звуковых сигналов, применяемые при диагностике органов слуха

149. Средства измерений, применяемые для определения значений оптической плотности с последующим пересчетом измеренного значения в необходимый параметр в соответствии с методикой исследования»;

б) пункт 15 после слов «надзорных функций» дополнить словами 
«, а также применяемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении технического обслуживания 
и технического осмотра транспортных средств на станциях технического осмотра»;

в) пункт 16 после слов «надзорных функций» дополнить словами 
«, а также применяемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении технического обслуживания 
и технического осмотра транспортных средств на станциях технического осмотра»;

г) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

«201. Средства измерений, применяемые при предрейсовом контроле, при контроле режимов движения, труда и отдыха водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки»;

д) наименование раздела «Осуществление торговли 
и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров» изложить в следующей редакции:

«Осуществление торговли и выполнение работ по расфасовке товаров»;

е) наименование раздела «Оказание услуг почтовой связи» изложить в следующей редакции:

«Оказание услуг почтовой связи, учет объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечение целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования»;

ж) наименование раздела «Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям» изложить в следующей редакции:

«Выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании»;

з) наименование раздела «Проведение банковских и таможенных операций, а также налогообложение» изложить в следующей редакции:

«Проведение налоговых, таможенных операций и таможенного контроля»;

и) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Средства измерений массы, применяемые при проведении налоговых и таможенных операций и таможенного контроля»;

к) в пунктах 44-46, 48 и 50 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;

л) наименование раздела «Выполнение государственных учетных операций» изложить в следующей редакции:

«Производство, использование и обращение драгоценных металлов 
и добыча, использование и обращение драгоценных камней»;

м) наименования разделов «Выполнение работ по оценке соответствия драгоценных камней» и «Выполнение работ по опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» исключить;

н) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Средства измерений, применяемые при приеме, хранении 
и отпуске драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них».

____________